Приложение № 1

к постановлению Администрации

Пограничного муниципального округа

от 26.02.2025 № 207

Приложение 2

к постановлению Администрации

Пограничного муниципального округа

от 28.03.2022 № 389

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда, проживающих на Сергеевской сельской территории

в жилом доме № 324

| № п/п | Виды работ, услуг. | Периодичность | Стоимость, руб./кв.м. (без НДС). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | 39,33 |
| 1.1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и несущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов (общежитий): - осмотр конструктивных элементов здания в целях надлежащего содержания фундаментов, стен, перекрытий, фасадов, внутренней отделки, лестниц, полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (общежитии); - проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений, устранение причин его нарушения; - проверка подвальных помещений, входов в подвалы, приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию; - контроль за состоянием дверей подвальных и технических помещений, запорных устройств. Устранение выявленных неисправностей; - осмотр кровли на наличие снега и наледи; - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме (общежитии); - замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего пользования; - ремонт и укрепление входных дверей. | 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 1,31 1,31 1,31 1,31 0,02 0,02 0,35 0,09 |
| 1.2 | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (общежитии): - проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; - общий осмотр технического состояния водопровода ХВС; - общий осмотр технического состояния канализации; - осмотр системы центрального отопления; - ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация систем центрального отопления; - проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств; - замена перегоревшей лампы из патрона в местах общего пользования и аварийного освещения; - текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год по мере необходимости по мере выполнения | 0,27 0,04 0,04 0,04 3,30 1,33 0,11 7,35 |
| 1.3 | Работы и услуги по санитарному содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме: - подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением; - подметание полов коридоров, холлов и тамбуров с предварительным их увлажнением; - мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей; - мытье полов коридоров, холлов и тамбуров. | 2 раза в неделю 1 раз в неделю 4 раза в теплый период 1 раз в теплый период | 6,70 4,90 0,49 0,17 |
| 1.4 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома (далее - придомовая территория) в холодный период года: - очистка территории от наледи и льда; - уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (сметание снега со ступеней и площадок перед входом в подъезд); - посыпка территории песком или смесью песка с хлоридом; - уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; - сдвигание свежевыпавшего снега; - очистка территории с усовершенствованным покрытием от уплотненного снега. | 1 раз в трое суток во время гололеда 90 раз в год 1 раз в сутки во время гололеда 1 раз в сутки 3 раза в сутки во время снегопада 1 раз в сутки | 0,35 0,62 0,27 1,09 0,16 0,49 |
| 1.5 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: - подметание земельного участка в летний период; - уборка мусора на контейнерной площадке, расположенной на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; - уборка мусора с газонов; - выкашивание газонов. | 65 раз в год 65 раз в год 1 раз в сутки 1 раз в год | 0,72 0,79 0,02 0,14 |
| 1.6 | Работы по обеспечению пожарной безопасности: - проведение осмотров состояния пожарных лестниц, лазов, проходов; - проведение осмотров путей эвакуации, выходов на кровлю. | 1 раз в месяц 1 раз в месяц | 0,13 0,13 |
| 1.7 | Работы по устранению аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме: - обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме. | 7 раз в неделю | 3,93 |
| 2 | Услуги и работы по управлению многоквартирным домом (общежитием) | 7 раз в неделю | 8,50 |
| ИТОГО |  |  | 47,83 |