Приложение № 1

к договору управления

многоквартирными домами № ____

от ____________________20___г.

Утверждаю

Глава администрации

Пограничного муниципального района

692582 пгт. Пограничный,

ул. Советская, д. 31

_____________ О.А.Александров

"____"                 2020г.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Пограничный округ, с. Барано-Оренбкргское, ул. ДОС, д.85

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - отсутствует

3. Серия, тип постройки    многоквартирный жилой дом

4. Год постройки ___1979

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет.

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта    нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу    отсутствует

9. Количество этажей    5

10. Наличие подвала     да

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    нет

13. Наличие мезонина    нет

14. Количество квартир   75

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания   отсутствует акт о непригодности проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) отсутствует акт о непригодности проживания

18. Строительный объем     13171  куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3554.00 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    2546  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  453 кв.м.

20. Количество лестниц

21. Уборочная площадь лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки)   383 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров    70 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  962 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 4000

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    - нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный ж/б | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | ж/б | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б |  |
| чердачные | ж/б | удовлетворительное |
| 5. Крыша | плоская | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые окрашенные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | 2 створчатые окрашенные деревянные | удовлетворительное |
| двери | филенчатые окрашенные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, известь, краска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| телевидение | антенна индивидуальная |  |
| электроснабжение | проводка скрытая | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | трубы стальные |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | трубы стальные |  |
| Централизованное отопление | трубы стальные | удовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пограничного муниципального района

_____________ С.Н.Луцук

"___"  ________ 2020 г.

Приложение № 1

к договору управления

многоквартирными домами № ____

от ____________________20___г.

Утверждаю

Глава администрации

Пограничного муниципального района

692582 пгт. Пограничный,

ул. Советская, д. 31

_____________ О.А.Александров

"____"                 2020г.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Пограничный округ, с. Барано-Оренбкргское, ул. ДОС, д.86

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - отсутствует

3. Серия, тип постройки    многоквартирный жилой дом

4. Год постройки ___1979

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет.

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта    нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу    отсутствует

9. Количество этажей    5

10. Наличие подвала     да

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    нет

13. Наличие мезонина    нет

14. Количество квартир   75

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания   отсутствует акт о непригодности проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) отсутствует акт о непригодности проживания

18. Строительный объем     13171  куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3554.00 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    2546  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  453 кв.м.

20. Количество лестниц

21. Уборочная площадь лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки)   383 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров    70 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  962 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 4000

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    - нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный ж/б | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | ж/б | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б |  |
| чердачные | ж/б | удовлетворительное |
| 5. Крыша | плоская | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые окрашенные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | 2 створчатые окрашенные деревянные | удовлетворительное |
| двери | филенчатые окрашенные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, известь, краска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| телевидение | антенна индивидуальная |  |
| электроснабжение | проводка скрытая | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | трубы стальные |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | трубы стальные |  |
| Централизованное отопление | трубы стальные | удовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пограничного муниципального района

_____________ С.Н.Луцук

"___"  ________ 2020 г.

Приложение № 1

к договору управления

многоквартирными домами № ____

от ____________________20___г.

Утверждаю

Глава администрации

Пограничного муниципального района

692582 пгт. Пограничный,

ул. Советская, д. 31

_____________ О.А.Александров

"____"                 2020г.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Пограничный округ, с. Барано-Оренбкргское, ул. ДОС, д.87

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - отсутствует

3. Серия, тип постройки    многоквартирный жилой дом

4. Год постройки ___1979

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет.

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта    нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу    отсутствует

9. Количество этажей    5

10. Наличие подвала     да

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    нет

13. Наличие мезонина    нет

14. Количество квартир   75

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания   отсутствует акт о непригодности проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) отсутствует акт о непригодности проживания

18. Строительный объем     13171  куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3554.00 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    2546  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  453 кв.м.

20. Количество лестниц

21. Уборочная площадь лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки)   383 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров    70 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  962 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 4000

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    - нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный ж/б | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | ж/б | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б |  |
| чердачные | ж/б | удовлетворительное |
| 5. Крыша | плоская | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые окрашенные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | 2 створчатые окрашенные деревянные | удовлетворительное |
| двери | филенчатые окрашенные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, известь, краска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| телевидение | антенна индивидуальная |  |
| электроснабжение | проводка скрытая | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | трубы стальные |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | трубы стальные |  |
| Централизованное отопление | трубы стальные | удовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пограничного муниципального района

_____________ С.Н.Луцук

"___"  ________ 2020 г.

Приложение № 1

к договору управления

многоквартирными домами № ____

от ____________________20___г.

Утверждаю

Глава администрации

Пограничного муниципального района

692582 пгт. Пограничный,

ул. Советская, д. 31

_____________ О.А.Александров

"____"                 2020г.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Пограничный округ, с. Барано-Оренбкргское, ул. ДОС, д.88

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - отсутствует

3. Серия, тип постройки    многоквартирный жилой дом

4. Год постройки ___1979

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет.

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта    нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу    отсутствует

9. Количество этажей    5

10. Наличие подвала     да

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    нет

13. Наличие мезонина    нет

14. Количество квартир   75

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания   отсутствует акт о непригодности проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) отсутствует акт о непригодности проживания

18. Строительный объем     13171  куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками  3554.00 кв.м.

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    2546  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  453 кв.м.

20. Количество лестниц

21. Уборочная площадь лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки)   383 кв.м.

22. Уборочная площадь общих коридоров    70 кв.м

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  962 кв.м

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 4000

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    - нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный ж/б | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | ж/б | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б |  |
| чердачные | ж/б | удовлетворительное |
| 5. Крыша | плоская | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые окрашенные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | 2 створчатые окрашенные деревянные | удовлетворительное |
| двери | филенчатые окрашенные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, известь, краска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| телевидение | антенна индивидуальная |  |
| электроснабжение | проводка скрытая | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | трубы стальные |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | трубы стальные |  |
| Централизованное отопление | трубы стальные | удовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пограничного муниципального района

_____________ С.Н.Луцук

"___"  ________ 2020 г.

Приложение № 1

к договору управления

многоквартирными домами № ____

от ____________________20___г.

Утверждаю

Глава администрации

Пограничного муниципального района

692582 пгт. Пограничный,

ул. Советская, д. 31

_____________ О.А.Александров

"____"                 2020г.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Пограничный округ, с. Барано-Оренбкргское, ул. ДОС, д.127

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - отсутствует

3. Серия, тип постройки    многоквартирный жилой дом

4. Год постройки ___1977

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет.

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта    нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу    отсутствует

9. Количество этажей    5

10. Наличие подвала     да

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    нет

13. Наличие мезонина    нет

14. Количество квартир   90

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания   отсутствует акт о непригодности проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) отсутствует акт о непригодности проживания

18. Строительный объем     16870  куб.м

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    4464.00  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  405,90 кв.м.

20. Количество лестниц

21. Уборочная площадь лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки)

22. Уборочная площадь общих коридоров

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    - нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный ж/б | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | ж/б | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б |  |
| чердачные | ж/б | удовлетворительное |
| 5. Крыша | плоская | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые окрашенные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | 2 створчатые окрашенные деревянные | удовлетворительное |
| двери | филенчатые окрашенные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, известь, краска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| телевидение | антенна индивидуальная |  |
| электроснабжение | проводка скрытая | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | трубы стальные |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | трубы стальные |  |
| Централизованное отопление | трубы стальные | удовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пограничного муниципального района

_____________ С.Н.Луцук

"___"  ________ 2020 г.

Приложение № 1

к договору управления

многоквартирными домами № ____

от ____________________20___г.

Утверждаю

Глава администрации

Пограничного муниципального района

692582 пгт. Пограничный,

ул. Советская, д. 31

_____________ О.А.Александров

"____"                 2020г.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Пограничный округ, с. Барано-Оренбкргское, ул. ДОС, д.131

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - отсутствует

3. Серия, тип постройки    многоквартирный жилой дом

4. Год постройки ___1978

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет.

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта    нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу    отсутствует

9. Количество этажей    5

10. Наличие подвала     да

11. Наличие цокольного этажа     да

12. Наличие мансарды    нет

13. Наличие мезонина    нет

14. Количество квартир   60

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания   отсутствует акт о непригодности проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) отсутствует акт о непригодности проживания

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    1713  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)

20. Количество лестниц

21. Уборочная площадь лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки)

22. Уборочная площадь общих коридоров

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)  793.00 кв.м.

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    - нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный ж/б | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | ж/б | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б |  |
| чердачные | ж/б | удовлетворительное |
| 5. Крыша | плоская | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые окрашенные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | 2 створчатые окрашенные деревянные | удовлетворительное |
| двери | филенчатые окрашенные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, известь, краска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| телевидение | антенна индивидуальная |  |
| электроснабжение | проводка скрытая | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | трубы стальные |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | трубы стальные |  |
| Централизованное отопление | трубы стальные | удовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пограничного муниципального района

_____________ С.Н.Луцук

"___"  ________ 2020 г.

Приложение № 1

к договору управления

многоквартирными домами № ____

от ____________________20___г.

Утверждаю

Глава администрации

Пограничного муниципального района

692582 пгт. Пограничный,

ул. Советская, д. 31

_____________ О.А.Александров

"____"                 2020г.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Пограничный округ, с. Барано-Оренбкргское, ул. ДОС, д.137

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - отсутствует

3. Серия, тип постройки    многоквартирный жилой дом

4. Год постройки ___1979

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет.

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта    нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу    отсутствует

9. Количество этажей    5

10. Наличие подвала     да

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    нет

13. Наличие мезонина    нет

14. Количество квартир   75

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания   отсутствует акт о непригодности проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) отсутствует акт о непригодности проживания

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    2546  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)  1008.00 кв.м.

20. Количество лестниц

21. Уборочная площадь лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки)

22. Уборочная площадь общих коридоров

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    - нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный ж/б | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | ж/б | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б |  |
| чердачные | ж/б | удовлетворительное |
| 5. Крыша | плоская | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые окрашенные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | 2 створчатые окрашенные деревянные | удовлетворительное |
| двери | филенчатые окрашенные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, известь, краска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| телевидение | антенна индивидуальная |  |
| электроснабжение | проводка скрытая | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | трубы стальные |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | трубы стальные |  |
| Централизованное отопление | трубы стальные | удовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пограничного муниципального района

_____________ С.Н.Луцук

"___"  ________ 2020 г.

Приложение № 1

к договору управления

многоквартирными домами № ____

от ____________________20___г.

Утверждаю

Глава администрации

Пограничного муниципального района

692582 пгт. Пограничный,

ул. Советская, д. 31

_____________ О.А.Александров

"____"                 2020г.

А к т

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома  Пограничный округ, с. Барано-Оренбкргское, ул. ДОС, д.172

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)  - отсутствует

3. Серия, тип постройки    многоквартирный жилой дом

4. Год постройки ___1983

5. Степень износа по данным государственного технического учета нет.

6. Степень фактического износа

7. Год последнего капитального ремонта    нет

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу    отсутствует

9. Количество этажей    5

10. Наличие подвала     да

11. Наличие цокольного этажа     нет

12. Наличие мансарды    нет

13. Наличие мезонина    нет

14. Количество квартир   75

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества   нет

16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в

многоквартирном доме непригодными для проживания   отсутствует акт о непригодности проживания

17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) отсутствует акт о непригодности проживания

18. Строительный объем

19. Площадь:

а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками

б) жилых помещений (общая площадь квартир)    1998  кв.м

в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме)    нет

г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) 1556.00 кв.м.

20. Количество лестниц

21. Уборочная площадь лестниц  (включая  межквартирные  лестничные площадки)

22. Уборочная площадь общих коридоров

23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)

24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 4000

25. Кадастровый номер земельного участка (при его наличии)    - нет

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Ленточный ж/б | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | ж/б | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | ж/б | удовлетворительное |
| 4. Перекрытия | ж/б |  |
| чердачные | ж/б | удовлетворительное |
| 5. Крыша | плоская | удовлетворительное |
| 6. Полы | дощатые окрашенные | удовлетворительное |
| 7. Проемы |  |  |
| окна | 2 створчатые окрашенные деревянные | удовлетворительное |
| двери | филенчатые окрашенные | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 8. Отделка |  |  |
| внутренняя | штукатурка, известь, краска | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 9. Механическое, |  |  |
| электрическое, |  |  |
| санитарно-техническое |  |  |
| иное оборудование |  |  |
| мусоропровод | нет |  |
| лифт | нет |  |
| вентиляция | Приточно-вытяжная вентиляция | удовлетворительное |
| (другое) |  |  |
| 10. Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
| телевидение | антенна индивидуальная |  |
| электроснабжение | проводка скрытая | удовлетворительное |
| холодное водоснабжение | трубы стальные |  |
| горячее водоснабжение |  |  |
| водоотведение | трубы стальные |  |
| Централизованное отопление | трубы стальные | удовлетворительное |
| газоснабжение |  |  |

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Пограничного муниципального района

_____________ С.Н.Луцук

"___"  ________ 2020 г.