Приложение 2

к постановлению Администрации

Пограничного муниципального округа

от __28.03.2022__ № __389__

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного жилищного фонда, проживающих на Сергеевской сельской территории в жилом доме № 324

| № п/п | Виды работ, услуг. | Периодичность | Стоимость, руб./кв.м. (без НДС). |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги, работы по управлению многоквартирным домом | Рабочие дни | 2,80 |
| 1.1 | Планирование работ по содержанию и ремонту общего имущества дома; планирование финансовых и технических ресурсов; осуществление систематического контроля над качеством работ и услуг подрядных организаций и за исполнением договорных обязательств; проведение оплаты работ и услуг подрядных организаций в соответствии с заключенными договорами за надлежащее качество работ и услуг, сбор платежей с нанимателей и собственников помещений, взыскание задолженности по оплате ЖКУ; ведение технической документации по МКД, работа с населением, в т.ч. рассмотрение обращений и жалоб по качеству обслуживания; выполнение диспетчерских функций по приёму заявок от населения и функций, связанных с регистрацией граждан и др. |  |  |
| 2 | Содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме |  | 28,47 |
| 2.1 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества: -подметание лестничных площадок и маршей ниже трех этажей с предварительным увлажнением; -подметание лестничных площадок и маршей выше трех этажей с предварительным увлажнением; -мытье лестничных площадок и маршей ниже трех этажей; -мытье лестничных площадок и маршей выше трех этажей; -мытье и влажная протирка оконных рам и переплетов в местах общего пользования; -мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования; -влажная протирка перил лестниц; -подметание чердаков и подвалов без предварительного увлажнения; -обметание пыли с потолков; -проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме. | каждый рабочий день каждый рабочий день 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,70 0,41 0,29 0,29 0,28 0,09 0,05 0,05 |
| 2.2 | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: -сдвижка и подметание снега, очистка придомовой территории от снега и льда; -посыпка территории; -очистка урн от мусора; -уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | по мере необходимости по мере необходимости 1 раз в 3 дня 1 раз в месяц | 0,07 0,18 0,08 0,05 |
| 2.3 | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: -подметание и уборка придомовой территории, -стрижка газонов; -очистка урн от мусора; -уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд. | 24 раза в год 5 раз в год 1 раз в 3 дня 1 раз в месяц | 0,13 0,14 0,07 0,05 |
| 2.4 | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности - осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснаб-жения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты. | 4 раз в год | 0,46 |
| 2.5 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: -осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов; - заделка трещин в каменных стенах цементным раствором; -заделка проемов отверстий; -заделка и герметизация швов и стыков в стенах крупноблочных и крупнопанельных домов; -известковое окрашивание оштукату-ренных гладких фасадов; -восстановление козырьков. | 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в 5 лет 1 раз в год | 0,06 0,06 0,05 0,16 0,13 0,09 |
| 2.6 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: - проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; - смена стекол на щтапиках без замазки; -ремонт дверных коробок в широких каменных стенах; -смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне; -смена пружины; -простая масляная окраска дверей; -простая масляная окраска оконных рам -ремонт оконных переплетов; -смена оконных петель при двух сменяемых петлях в створке. | 2 раза в год по мере необходимости 1 раз в год 1 раз в год по мере необходимости 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,07 1,71 0,36 0,09 0,05 0,11 0,10 0,06 0,08 |
| 2.7 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: -осмотр всех элементов кровель из штучных материалов, водостоков; - смена повреждённых листов асбоцементных кровель; -очистка кровли от снега, сбивание сосулек; -ремонт водосточных труб с земли и подмостей; -ремонт продухов вентиляции; -смена отдельных досок тесовой кровли; -смена отдельных частей подстропильных брусьев; -постановка подкосов и стоек в отдельных местах провисания балок, прогонов, стропил; - укрепление строительных ног; - ремонт мауэрлатов; - смена стропильных ног из брусьев. | 2 раза в год по результатам осмотра по мере необходимости 1 раз в год 1 раз год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,06 0,05 0,12 0,09 1,26 0,77 0,49 0,32 0,47 1,34 |
| 2.8 | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов и стен: -осмотр территории вокруг здания и фундамента; -осмотр внутренней отделки стен; -устранение повреждений железо-бетонных фундаментов; -восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента; -заделка трещин в каменных стенах цементным раствором; -восстановление (ремонт) отмостки; -ремонт обмазочной гидроизоляции стен фундаментов; -заделка на зиму вентиляционных продухов; -известковая окраска ранее окрашенных поверхностей потолков; -заделка щелей, швов и стыков в перегородках; -окраска перегородок известковыми составами; -простая масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски. | 2 раз в год 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в 2 года 1 раз в 2 года | 0,05 0,06 0,19 0,10 0,05 0,17 0,43 0,34 0,07 0,14 0,08 0,19 0,34 |
| 2.9 | Работы, выполняемые в отношении всех видов полов: - осмотр деревянных покрытий, полов; - осмотр железобетонных покрытий; - ремонт дощатых полов; - ремонт бетонных полов; - смена досок в полах; - масляная окраска полов; | 2 раза в год 2 раза в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,05 0,05 0,56 0.05 0,09 0,23 |
| 2.10 | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: -заделка трещин и мелких выбоин; -окрашивание масляными составами поручней; -заделка выбоин в каменных ступенях. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год | 0,10 0,19 0,15 |
| 2.11 | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания коммуникаций внутридомового инженерного оборудования и технических устройств: -временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках; -промывка и опрессовка трубопроводов системы центрального отопления; -прочистка и промывка отопительных приборов; -ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления; -промывка участка водопровода; -осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения; -прочистка канализационного лежака; -устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов; -проверка изоляции электропроводки и ее укрепление; -замена ламп накаливания на энергосберегающие; -ремонт, замена внутридомовых электрических сетей; -осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках; -проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах; -проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции; -проверка заземления оболочки электрокабеля; -осмотр заполнения дверных и оконных проемов; -восстановление тепловой изоляции дверей. | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год 2 раза в год 1 раз в год 25 раз в год 1 раз в месяц 10 ламп в год 1 раз в год 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в год 1 раз в год | 0,14 0,08 2,36 0,18 0,08 0,69 0,39 0,61 0,53 0,09 0,43 0,19 0,51 0,51 0,19 0,11 |
| 2.12 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: -уборка контейнерной площадки; - вывоз твердых бытовых отходов. | каждый рабочий день каждый рабочий день | 0,24 0,72 |
| 2.13 | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. | немедленно | 1,90 |
| ИТОГО |  |  | 31,27 |